УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ЦО  Наследие»

_______ Э.Г.Фархутдинов

Приказ №63-од «31» мая 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

- Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Наследие»

1.2 Адрес объекта 623089, Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Акбаш, ул. Школьная, д.9

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1012,8кв.м

- часть здания ___________ этажей (или на ________ этаже), ______ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1413 кв.м

1.4 Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта – 2018.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего2020, капитального

2019-2021 г.

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Наследие», МБОУ ЦО «Наследие». Юридический адрес организации (учреждения) 623089, Свердловская область, Нижнесергинский район, с.Акбаш, ул.Школьная, д.5

1.7  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.8 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.9 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,муниципальная) муниципальная.

1.10 Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района.

1.11 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 623090, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39.

Характеристика деятельности организации на объекте (пообслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 26 чел., вместимость – 90 чел.

- Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

Состояние доступности объекта

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Свободный путь для движения транспорта, от входа на территорию до объекта назначения, (наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту) отсутствует, нет необходимости.

- Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - расстояние до объекта от остановки транспорта не более 1500 м

    - время движения (пешком) не более 15 мин.

    - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

    - перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймеров: нет

    - информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) нет

    - перепады высоты на пути: (есть, нет) есть, (описать) бордюр.

    - Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет.

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | Передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3. | С нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4. | С нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | С нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | С нарушениями умственного развития | ДУ |

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

- Итоговое заключение о состояние доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как не организованная доступность, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4.5 Информация размещена (обновлена): (на Карте доступности субъекта Российской Федерации) (дата) нет, на сайте (наименование сайта, портала) akbash.ru

5. Особые отметки

Акт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте) от «31» мая 2019г.

- Решения рабочей Комиссии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования «наследие» в составе:

- Председателя  Э.Г.Фархутдинов;

- Заместителя директора по УВР Ахкамовой В.К..;

- Заместителя директора Исмагиловой Д.К.;

- Заместителя директора Вагаповой Э.Г.;

- Заместителя директора Аптрахмановой И.Р.

Заместителя директора по ДО Нигаматовой Г.Н.

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «31» мая 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие»,

623089,Свердловская область, Нижнесергинский район,с.Акбаш,ул.Школьная,9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2,3 | На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории | К, О, С, Г, У | Разместить информацию. |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1,2,3,4,5 | Отсутствует разметка. Маршрут частично асфальтирован, частично покрыт плиткой. Асфальтовое покрытие имеет выбоины, переходы между асфальтом и плиточным покрытием имеют канавки. | К, О, С, Г, У | Реконструировать покрытие пешеходного маршрута в соответствии с нормами. Установка соответствующих знаков и разметки | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  | 6,7,8,9,10 | Отсутствуют дополнительные поручни на наружной лестнице. Краевые ступени не выделены цветом/фактурой, перед лестницей тактильные полосы отсутствуют. | - | Установить дополнительные поручни на наружной лестнице. Краевые ступени и место перед лестницей привести в соответствие | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  | 7,8,9 | Отсутствуют пандус и поручни | К, О, С | Строительство пандуса и поручней | Текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | На территории школы не предусмотрена стоянка, возле территории отсутствует парковка | К, О, С, Г, У |  | Техническое решение невозможно, организация альтернативной формы обслуживания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Привести в соответствие |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  | 1,2,3,4 | Текущий ремонт |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, умственного развития, временно не доступна для инвалидов-колясочников

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «31» мая 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие»,

623089,Свердловская область, Нижнесергинский район,с.Акбаш,ул.Школьная,9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 6,7,8,9,10 | Отсутствуют дополнительные поручни, высота подступенка не соответствует нормам, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы | К,О, С, | Обустройство наружной лестницы в соответствии с нормами | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | 8,9 | Отсутствует | К, О, С | Строительство пандуса и поручней | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 13 | Входная площадка соответствует открыванию полотна дверей наружу. Ширина – 1,9 метра | К, О | - |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 14,13,15 | Пороги у наружной двери превышают 0, 014 м, дверь закрывается без задержки в 3 секунды при открытии на 90 градусов | К, О | Привести в соответствие | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 16 | Отсутствие дренажных ячеек | К, О | Привести в соответствие | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Привести в соответствие |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ВДН (К), ДУ |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Доступно  условно, временно не доступна для инвалидов-колясочников

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «31 мая 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие»,

623089,Свердловская область, Нижнесергинский район,с.Акбаш,ул.Школьная,9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 16,17,18,19 | Отсутствие разметки | К,О,С | Нанести соответствующую разметку | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 22,20 | Отсутствие разметки, поручней, покрытия | К,О,С | Нанести соответствующую разметку | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Отсутствует | К,О | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | Отсутствует | - К,О | Технические решения не возможны | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 14,13,15 | На дверях отсутствуют необходимые ручки | К,О | Привести в соответствие | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 16,17 | Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, нет обозначен знаками; Высота порогов превышает 0,014 м | К,О,С | Привести в соответствие | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Привести в соответствие |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВДН (К), ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Доступно  условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, умственного развития, временно не доступна для инвалидов-колясочников

Приложение 4 (I)

к Акту обследования к паспорту доступности от «31» мая 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие»,

623089,Свердловская область, Нижнесергинский район,с.Акбаш,ул.Школьная,9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 21,22 18 | Все учебные кабинеты находятся не выше 2-го этажа | К, О, С, Г | Оборудовать учебные кабинеты специализированным местом для инвалида- колясочника | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  | Воспитательные мероприятия проходят в спортивномом зале, необорудованном для МГН | К, О, С | Не имеется актовый зал | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет |  |  | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ВДН |  | 21,22 18 | Текущий ремонт |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  доступно условно, временно не доступно  для инвалидов-колясочников.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования к паспорту доступности от «31» мая  2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования к паспорту доступности от «31» мая 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - |  |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «31» мая  2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие»,

623089,Свердловская область, Нижнесергинский район,с.Акбаш,ул.Школьная,9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 25,26 | Нет специально оборудованного места для инвалидов- колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | К, О | Установка специализированных унитазов ( с подлокотниками) | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | - |  | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Привести в соответствие |  |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ВНД для К, О, |  | 25,26 | Текущий ремонт |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  временно недоступно для инвалидов- колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступно условно для остальных категорий инвалидов и МГН

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «31» мая 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие»,

623089,Свердловская область, Нижнесергинский район,с.Акбаш,ул.Школьная,9

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствует средства | С,Г | Установить визуальные знаки доступности | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствует средства | С,Г | Установить индукционную петлю, монитор с информацией | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует средства | С | Установить тактильные полосы | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Привести в соответствие |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | Текущий ремонт |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:временно недоступно для всех категорий инвалидов и МГН